사업명	경상북도안동의료원 건강증진센터 과업지시서

목     차

1. 현상설계 개요

1.1 사업추진배경

1.2 사업지 현황

1.3 예상사업비

2. 현상설계응모요령

2.1 설계경기방법

2.2 응모자격 및 일정

2.3 응모작제출 및 평가

3. 작성지침

3.1 제출도서 작성지침

3.2 첨부서식

4. 건축설계지침

4.1 규모 및 일반지침

4.2 설계의 전제조건

4.3 부문별 설계지침

4.4 부문별 면적소요계획

4.5 참고자료

5. 배점기준

5.1 배점기준

5.2 평가항목

“붙임”

1. 현상설계개요

1.1 사업추진배경

북부지역의 유일한 종합병원급 공공의료기관이 운영하는 건강증진센터을 건립함으로써 안동을 비롯한 북부지역에 보건복지부가 추진하는 의료복지가 실현되는 좋은 사례가 될 것임.

1.2 사업지 현황

가. 사 업 명 : 경상북도 안동의료원 건강증진센터 신축

나. 위    치 : 경상북도 안동시 태사2길 55번지 (응급실 전면)

다. 지    역 : 제2종 주거지역

라. 대지면적 : 13,272㎡

마. 시설규모 : 지상4층

바. 연 면 적 : 2,457㎡(±5% 증감가능)

사. 기존면적개요

건폐율	법정(60%)	5,456.73/13,272	41.11%
용적율	법정(250%)	16,250.83/13,272	122.44%

아. 기존동별개요

동별	기 존	철거예정	비 고
A동 본관	18,406.22㎡		지하1지상5층
B동 교육시설	431.86㎡	529.2㎡	지상2층
C동 교육시설	136㎡	136㎡	지상1층
D동 폐기물창고	45.36㎡

1.3 예상사업비

가 공사비 : 일금오십이억원(￦5,200,000,000), 부가세포함

나 설계비 : 일금삼억원(￦300,000,000), 부가세포함

2. 현상응모요령

2.1 설계경기방법

가. 설계경기방법 : 본 설계경기는  ‘일반공개경기’ 로 한다.

나. 설계경기의 조직

주최자는 경상북도 안동의료원이다.

주최자는 본 설계경기의 재원을 조달하고 감독하며 이에 대한 제반사항을 주관한다.

주최자는 심사위원회의 결정을 승인하며, 설계경기의 결과에 대한 제반사항을 시행한다.

다. 주소 및 연락처

본 설계경기의 운영 및 이에 대한 사항의 관장은 경상북도 안동의료원 총무과에서 하며 이의 주소 및 연락처는 아래와 같다.

① 주  소 : 경상북도 안동시 태사로 55번지

②  연락처  : 전화 054-850-6430 / 팩스 054-858-8950 / E-mail

담당자 :

2.2 응모자격 및 일정

가. 응모자격

건축사법에 의해 면허를 소지하고 건축사사무소를 개설한 자로 한다.

건축사사무소 개설자 다수가 합동으로 응모하는 경우에는 대표자 1인을 선정하여야 한다.

응모신청 기간을 기준으로 등록취소, 휴업, 폐업, 업무정지와 이에 준하는 행정관청의 행정처분을 받은 자는 응모할 수 없다.

②항의 건축사사무소 개설자가 합동으로 응모하는 경우에는 모든 법적 권리와 의무사항은 대표자에게 귀속된다.

※ 등록일 현재 업무정지, 부정당업체(자) 등 결격사유가 있을 경우 응모할 수 없음.

나. 등록일정

가) 등록신청서 교부 및 접수 등

등록일시 : 2014.07.21(월요일) 09:00 ~ 2014. 07.23일(수요일) 16:00

등록장소 : 경상북도 안동의료원 총무과

등록시 구비서류

- 건축설계경기 응모신청서 1부[서식 1]

- 사업자등록증 사본 1부

- 위임장, 재직증명서 각 1부(대리인이 등록할 경우에 한함)

- 국내 건축사면허증 사본 1부(사실과 상이 없음 확인필)

- 국외 건축사자격증 사본 1부(외국건축사 참여할 경우, 사실과 상이 없음 확인필)

- 건축사사무소등록증 사본 1부(사실과 상이 없음 확인필)

- 공동응모일 경우 : 공동응모협정서 및 대표자 선임계 각 1부[서식 2, 3]

- 서약서 1부[서식 4]

- 인감증명서 및 사용인감계 각 1부(사용인감 지참필)

나) 사업설명회개최

일    시 : 2014.07.24(목요일) 14:00

장    소 : 경상북도 안동의료원 소회의실 및 현장

내    용 : 현장설명 및 참고자료배부

청취자격 : 응모등록을 필한 건축사 또는 대표자의 위임장 및 재직증명서를 소지한 대리인만이 참가할 수 있음

다) 질의응답

접수기간 : 2014. 07.25(금요일) 16:00 ～ 2014.07.28(월요일) 17:00

본 공모 설계지침서 내용 중 문의사항이 있을 경우에는 질의할 수 있으며, 첨부서식을 사용 서면으로 한다.

통보대상 : 접수된 질의에 대한 답변은 안동의료원 홈페이지에 게재함.

라) 응모작품접수

응모작품접수처 : 경상북도 안동의료원 총무과

제출기한 : 2014.09.12(금요일) 09:00 ～ 16:00까지

마) 당선작발표 예정일

당선작발표일 : 2014. 09.17 (수요일) 예정

발표방법 : 입선작에 대하여 우리병원 홈페이지 공시

바) 분쟁

설계경기와 관련하여 이의, 또는 견해를 달리하는 경우가 생길 때에는 주최측의 의견에 따른다.

사) 유의사항

설계경기 지침에 명시되지 않은 일반 사항은 본 계획과 관련 법규 및 학술이론의 근거에 따른다.

설계경기 지침중에서 불명확한 것이나 불확실한 사항은 질의 및 회신된 내용에 따른다.

2.3 응모작 제출 및 평가

가. 응모작 제출 : 응모자는 다음의 도서를 제출한다.

설계경기 응모작품 제출서  1부

제출도서

- 심사용 설계 도판 : 3매(A1 Size)

- 설계설명서/설계도면 : 15부(A3 Size, 단면 30page 이내, 도면포함)

비용부담

- 응모신청서류 작성 및 제출 성과물 등에 소요되는 비용은 응모자의 부담을 원칙으로 함

나. 심사 및 당선작 선정

가) 심사위원의 자격 및 구성․운영

건축설계경기 심사위원회(이하, “심사위원회”라 한다.)의 심사위원은 관련분야 전문가 5～9인으로 구성한다.

심사위원은 건축계획, 건축구조, 건축시공, 건축기계․전기설비, 건축행정, 병원운영 및 관리 등 관련분야의 전문가로 구성한다.

나) 심사위원의 공개

심사위원은 설계공모 운영지침(국토해양부 고시 제2014-345호) 제17조 단서 조항에 의거 심사위원의 명단을 사전 공개하지 아니하고, 심사결과 발표 시 이를 공개한다.(경상북도 안동의료원 인터넷 홈페이지 개시)

다) 심사방법

심사기준 및 절차 등 심사방법은 건축설계경기 심사위원회에서 결정한다.

건축설계경기 심사위원회의 심사 및 심사내용은 비공개로 하며, 심사에 관하여 운영기준에서 정하지 않은 사항은 심사위원회에서 정한다.

라) 심사 시 불이익 처분기준

본원에서 작품심사 전에 실격 또는 감점사유에 해당여부를 검토하고 그 결과를 건축설계경기 심사위원회에 보고한다.

실격 : 건축설계경기 심사위원회에서 다음의 사안이 중대하다고 정한 때에는 실격 처리한다.

구 분	분 야	벌칙 규정	심사규정
중 대 법규위반	- 제출도서의 작성기준 및 설계지침에 중대한 위반사항이 있는 경우	실 격	실격처리된 작품은 심사대상 에서 제외
지침위반	- 부지경계를 임의 조작하여 대지면적을 초과하여 설계
	- 지침서에서 제시한 연면적을 ± 5%이상 초과하여 설계
기 타	- 등록일부터 작품접수시까지 기간중 업무정지사실이 있는 업체

감점 : 다음의 사항이 발생된 경우 건축설계경기 심사위원회에서 중대하다고 정한 때에는 감점 처리한다.

구 분	분 야	감점기준(-)	감점 한도	누계 한도
지침위반	- 도판을 세로로 작성	-0.5점/판당	-1.0점	-1.5점
	- 설계도판의 규격․재질 위반	-0.5점/도서종류별
	- 응모자를 인지할 수 있는 암호 또는 기호 등 표식	-0.2점/건당
도서작성 기준위반	- 제출도서 부족	-0.2점 /부당	-1.0점
	- 설계도서 기준매수(쪽수) 초과	-0.1점/쪽당
	- 제본방법 미준수	-0.2점/도서종류별
도 서	- 색상의 표현위반	-0.2점/매(점)당	-1.0점

마) 기타

심사위원회에서 심사결과 공모 목적에 적합지 않거나 작품 수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 입선작을 선정하지 아니할 수 있다.

제출된 작품이 2 작품 이하일 경우 심사를 하지 아니하거나 재공고할 수 있다.

다. 당선작 특전

당선작(1점) : 기본 및 실시 설계권 부여

우수작(1점) : 시상금 : 건축설계공모운영지침(국토교통부예규제345호) 및 건축설계심                          의위원회 결정 준용

라. 당선작 발표 : 입상자에 대하여 공문으로 개별통지 한다.

마. 당선자에 대한 조건

당선자는 추후에 작성될, 보다 상세한 프로그램을 수용하여야 한다.

설계계약은 당선작 발표날로 부터 10일 이내에 체결하도록 하며 당선자가 계약을 이행하지 못하는 경우에 주최자는 다음 순위의 우수작 건축가와 계약할 수 있다. 이 경우 심사위원회가 권고한 당선작의 설계상 장점을 반영하도록 하며 실시설계권을 부여받은 자가 수여 받은 상금은 주최자에게 반환하고 주최자는 그 상금을 당선자에게 지급한다.

당선자는 심사위원회 및 발주기관의 지적 사항(또는 주문사항)과 별도의 제기된 요구사항이 있을 때 기본 및 실시설계시 반영하여야 한다.

당선자가 제출한 서류 등에 허위 사실이나 중대한 미비 사항이 발견되었을 경우에는 당선작을 취소 할 수 있다.

바. 저작권 : 당선작에 대한 저작권의 귀속 등 저작권에 관련한 제반사항은 저작권법이 정하는 바에 따름.

사. 작품반환

제출한 작품은 당선작 발표일로부터 7일 이내에 반환하여야 하며, 이에 따른 비용은 응모자가 부담함.

반환기한 내 반환되지 않은 작품은 발주원이 임의 처리함.

필요시 입상작을 포함한 모든 제출 작품에 대하여 전시 및 발주원의 홍보자료등으로 사용할 수 있음.

3. 작성지침

3.1 제출도서 작성지침

가. 제출도서의 익명성

익명 사용의 원칙은 심사위원회의 최종 결정시까지 전 설계경기 기간동안 적용되며, 익명 보존 방법은 다음과 같다.

응모 제출도서는 1개의 묶음으로 백색종이로 포장 밀봉하여 제출한다.

겉 포장지에는 사무소명, 응모자명을 기재한 서류를 넣어 봉인, 별도로 제출한다.

제출도서의 묶음 겉 포장지, 심사용 도판과 제출도서의 각 항목별 표지에는 응모자임을 인지할 수 있는 표시를 할 수 없으며, 표시등이 발견될 경우에는 심사대상에서 제외하고 응모자격을 박탈한다.

나. 제출도서의 작성

모든 제출도서의 종이는 백색으로 함.

모든 도면에는 방위, 축적 등 필요한 사항을 기재하며 단위는 미터법 사용을 원칙으로 함.

모든 도서의 표기는 한글과 아라비아 숫자로 기재하며, 필요한 경우 영문이나 한문표기는 괄호 안에 넣어 표기함.

제출된 작품은 수정, 변경, 보완할 수 없다.

제출도서에는 다음과 같이 고유번호란을 흑색으로 표기함.

∙ 설명도판(A1 : 594mm×841mm) : 도판의 우측 상단

∙ 설계설명서(A3 : 420mm×297mm) : 표지 우측 상단

【고유번호란 작성 예시】

제출도서의 표지에는 아래와 같이 제목을 흑색으로 표시함.

‘경상북도 안동의료원 건강증진센터 신축’-첨부서류 참조

제출도서의 여백 및 앞/뒷면에 내용과 관련 없이 작성자 암호로 오인 받을 수 있는 일체의 표시를 금함.

설계 설명서는 흑색 인쇄

다. 제출도서의 종류 및 수량

구 분	수량	규격	작성방법	내 용
설명 도판	3매	A1	-장변을 수직으로 가로연속배치를 기준으로 제작 -양면 부착 가능한 압축스티 로폼(폼보드 10㎜)에 부착	-전체배치도 또는 계획개념도 -기타 필요한 도면, 사진․ 설명 등
설계∙도면 설명서	15부	A3	-백상지로 단면인쇄 -장변을 수직으로 제본(좌철) -표지는 백색아트지	-응모작품 설명 (30page이내, 도면포함)

라. 설명도판의 작성방법

도면의 표현방식은 자유이며 각 도판의 여백에는 설계를 설명하기 위한 적절한 다이어그램을 삽입할 수 있음.

전체배치 및 계획개념도, 평면도외 기타 상세도는 설계자가 필요시 추가하여 작성할 수 있으나 도판의 수는 총 3매이어야 함.

설계도판은 칼라 사용불가능.

도면에 사용하는 축척은 표현상 조정 가능.

마. 설계설명서의 작성방법

설계설명서는 설계개요 및 개념설명, 배치계획, 건축계획, 주요시설물계획, 법규검토사항, 개략공사비 산정내역 등을 포함하여야 하며, 그 외 설명하는데 필요한 내용을 첨부하여 흑색으로 작성

3.2 첨부서식: “별첨”

① 설계경기 응모신청서

② 질의서

③ 공동응모 대표자 선임계

④ 서약서

⑤ 설계경기(현상설계) 응모 작품 제출서

⑥ 설계 설명서 표지양식

4. 건축설계지침

4.1 규모 및 일반지침

가. 시설규모

위    치 : 경상북도 안동시 태사2길55번지

경상북도 안동의료원 건강증진센터 신축공사

- 층  수 : 지상4층

- 연면적 : 2,457㎡

나. 일반지침

본 지침은 경상북도 안동의료원 건강증진센터 신축공사의 설계범위 및 제반 조건을 규정한 것으로 설계진행의 일관성을 유지하고 원활하게 과업을 수행하는데 목적이 있다.

본 지침에서 지시된 사항은 입찰자의 임의로 해석될 수 없으며, 지침의 내용이 불분명하거나 명시가 누락된 경우에는 서면 질의에 의하여 이를 확인 하여야 한다.

건축, 전기, 기계설비, 통신, 토목, 조경, 기타 부대설비 등에 대한 설계기준은 관계규정, 제반 규정, 지침, 조례, 정부제정 시방서 등과 본 설계지침에서 규제한 기준이 됨으로 하여 서로 상이한 경우 그 규제 내용이 강화된 것을 따른다.

응모자는 본 설계지침, 관계법령, 규정, 지침에 따라 제반사항을 검토하여 성실하게 이행하여야 한다.

주최자가 설계지침에 당연히 포함시켜야 할 사항이 누락된 사항이라도 필수사항은 응모자가 검토하여 반영시켜야 하고, 부득이 상호 부주의에 의하여 누락된 사항이라도 설계과업 종료 후 성실히 이행한다.

본 설계를 수행하는데 필요한 참고 자료는 충분히 수집, 분석, 평가하여 가장 합리적이고 경제적인 설계가 되도록 하여야 한다.

응모자는 필히 현장을 답사하여 현장 조건을 면밀히 조사한 후 부지가 갖고 있는 조건을 고려하여 설계 하여야 한다.

4.2 설계의 전제조건

가. 설계의 전제조건

기존시설물과의 관계를 고려하여 프로그램과 동선 등이 원활하게 연결될 수 있도록 출입구 선정 및 본관과의 연계동선을 계획하여야 함.

본관건물과 증축건물과의 각 층 연결통로를 고려하여 계획배치 하여야 하며 증축건물의 엘리베이터를 본관건물에서 이용가능하도록 연결통로와 근접하여 배치할 것

③ 원스톱으로 건강검진 시스템이 구축되도록 실 배치 및 동선에 유의하여 검진자가 진료실을 옮겨 다니는 불편함이 없이 한 장소에서 관련서비스를 제공받을 수 있도록 설계해야 함.

④ 다중이용시설이므로 재해 시 안전하고 원활한 피난과 불의의 사고에 대처할 수 있도록 계획한다.

⑤ 에너지절약형 입면계획 및 창호계획, 조명으로 에너지를 절감형 구조로 자연환기, 채광, 단을 고려하여 계획한다.

⑥ 외부 창호 및 마감재질은 이용자들의 파손 및 위험으로 보호 될 수 있도록 계획한다.

⑦ 각 실의 용도, 면적, 특성 및 기존 건물과의 연계를 고려하여 적정한 층고를 산정하여 경제적인 공간으로 계획한다.

⑧ 계획된 사업비를 초과하지 아니하며 불필요한 Open Space를 가급적 억제하며 , 유지관리를 고려하여 계획한다.

⑨ 기초공사 시 인접시설물 보호에 적합한 실행 가능한 최적의 시공법으로 설계하며 향  후 병원증축을 고려하여 기초부분을 5층 증축 가능한 구조로 계획 할 것

나. 기타사항

안동시 조례에 의한 공개부지 확보를 하여야 함

신축예정지 주변 노후건물 및 연약지반(지하수위2m)을 고려한 설계를 하여야 함.

현장조건을 필히 확인 하여 본관 후면 산소저장탱크에 산소충전용 탱크로리차량(2.495m×11.63m)용 통로를 확보해야 함.

4.3 부문별 설계지침

가. 기능부문의 구분

구 분	주 요 실 명	비 고
검진센터 (일반종합)	환자대기공간, 접수, 흉부X선촬영실 및 유방촬영실, 조정실, 골밀도검사실, 초음파검사실, 시력, 안압, 안저검사, 심전도동맥경화검사, 청력검사, 폐기능검사, 검진진료실, 직원탈의실, 사무실(직원화장실), 신체계측, 체혈, 종합검진탈의실(남,여), 방사선탈의실(남,여)
외래진료실(치과,산부인과),내시경검진실	환자대기공간, 위장내시경실, 대장내시경실, 회복실, 세척실, 탈의실, 외래진료실(산부인과, 치과)
간호조무사, 요양보호사교육원	사무실, 간호조무사강의실 요양보호사강의실, 휴게실
간호원기숙사	간호원기숙사14실, 휴게실, 세탁실

나. 검진부분설계지침

① 원스톱검진시스템을 구축하여 검진환자들이 최소의 동선으로 일반검진 및 종합검진이 이루어 질수 있도록 공간 배치를 하여야 함.

② 일반검진과 종합검진이 공통으로 사용하는 검진실 및 사무시설은 공동활용 및 관리될 수 있도록 배치할 것.

③ 환자 대기공간은 환자와 보호자가 쾌적한 환경에서 대기할 수 있도록 배치한다.

다. 외래부분설계지침

① 내시경실은 응급상황을 대비하여 기존건물 수술실과 연계통로를 확보할 것.

② 치과, 산부인과 진찰실과 대기공간을 확보하여 환자가 쾌적하게 대기할 수 있도록 배치한다.

③ 향후 변동에 쉽게 대응할 수 있도록 계획한다.

라. 메디컬교육센터 설계지침

간호인력양성 교육기관으로 쾌적한 환경에서 교육이 될 수 있도록 공간 배치 및 동선에 유의 한다.

4.4 부문별 면적소요계획

각 부문별 세부실 면적표는 아래와 같으며 각 실별 실수 및 면적은 실시설계 진행 시 운영진과 협의 조정 될 수 있음.

부문별	실 명	단위	단위면적	면 적 계	비 고
			㎡	㎡
검진부분	흉부X촬영	1	20	20	남자탈의공간 포함
	조정실	1		10
	유방	1	40	40	여자탈의공간 포함
	신체계측(체혈)	1		63	체혈 공간 포함
	접수안내	1		15
	사무실	1		35	화장실포함
	초음파검사실			15
	청력검사			15
	시력,안압,안저검사실			15
	심전도,동맥경화			15
	폐기능검사			15
	검진진료실	3	20	40
	직원탈의실	2	10	20	남녀구분 화장실 포함
내시경부분
	위장내시경			35
	대장내시경			15
	회복실			30
	세척실			15
	진료과장실			15
	환자대기실			40	준비 접수대포함
	화장실	2	4	8
	탈의실	2	4	8

부문별	실 명	단위	단위면적	면 적 계	비 고
			㎡	㎡
산부인과진료	산부인과진료실			20
	진료 준비실			15
	산부인과진료대기실			30
	초음파실(탈의실)			20
	내진실			15
	탈의실, 화장실			20
치과진료	치과진료실			54
	치과과장실			12
	치과환자대기실			30
	치과기구보관실			12
	방사선촬영실			10
	소독실			10
메디컬 교육센터	간호학원사무실			42
	간호조무사강의실			50
	간호조무사실습실			65
	요양보호사강의실			100
	학원휴게실			30
기타사무실	건강증진센터 홍보팀			36
	공공보건사업팀			36
기숙사	기숙사	14	18	252	2인실,화장실포함
	세탁실		20	20
	휴게실		36	30
기타	직원휴게실			42	검진,외래부분 직원휴게실
병원순면적계				1,448
공 유 면 적				1,007
총 연 면 적				2,455

※ 설계시 총연면적은 5% 이내에서 증감이 가능함

4.5 참고자료

다음의 자료를 등록신청을 마친자에 한하여 현장설명 시 배부함.

- 기존건축물현황도 및 평면도

- 토지이용계획 확인원

- 건축물 대장

- 기타시설물 자료

5. 배점기준

배점기준 및 평가항목은 건축설계경기 심사위원회에서 정한 방법에 의한다.

5.1 배점기준

채점으로 심사할 경우에는 상대평가 등급은 수, 우, 미, 양으로 하고, 등급별 배점에 대해 5%를 차등채점(수 100점, 우 95점, 미 90점, 양 85점)하며, 채점대상 작품수에 따른 등급 배분은 다음과 같이 한다.

업체수	등 급				비 고
	수	우	미	양
2	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1	1
5	1	1	2	1
6	1	2	2	1
7	1	2	2	2
8	2	2	2	2
9	2	2	3	2
10	2	3	3	2

5.2. 평가항목은 다음의 사항을 포함한다.

평가분야	평 가 항 목	비 고
단지 및 건축계획	○ 부지이용계획 평가 ○ 기존 건물과의 유기적인 연계체계(의료진․환자․화물동선) 및 접근성 평가 ○ 건축 프로그램에 대한 해석 및 적용의 적합성 평가 ○ 동선 계획, 교통계획의 평가 ○ 평면과 실배치의 기능성 및 병원기능구성(조닝계획등) 평가 ○ 환경친화적 설계기법 적용의 적정성 비교평가 ○ 식재․조경등 옥외공간계획의 창의성 및 적합성 평가 ○ 디자인 개념, 건물의 조형성 평가 ○ 기타 유지관리 계획 등

평가분야	평 가 항 목	비 고
건축구조	○ 건축구조의 기술성 및 안전성, 구조의 경제성
건축시공	○ 시공계획의 기술성(시공의 적정성 및 내구성)
건축설비	○ 각종 주요설비의 경제적 효율적인 설비계획 평가 ○ 에너지 절약 등의 경제성 평가 ○ 내식/내구성 배관자재 사용정도 평가 ○ 실내 환경의 청정성과 방재, 방범 등 안전성 평가
경 제 성	○ 자재표준화 및 실정에 적합한 자재사용계획 ○ 에너지 절약 등의 경제성 ○ 예산내 적합한 설계 및 공사비 절감 가능성

설계경기 응모 신청서

※접수번호
대표 사무소	업체명 (건축사)						주민등록번호
	소재지						전화번호(FAX)
공동응모 설계 사무소	업체명						주민등록번호
	소재지						전화번호(FAX)
경상북도 안동의료원에서 주최하는 건강증진센터 신축 설계경기(현상설계) 공모에 있어서 공모요강 및 설계지침을 준수하여 응모할 것을 신청합니다. ※ 첨부 1. 건축사 면허증 사본 1부 2. 건축사 사무소 등록증 사본 1부 3. 대표자 선임계 1부 4. 응모 대표자 인감(본인 직접 등록시는 서명도 가함) 5. 기타 : 공동응모자의 경우 상기 해당서류를 각각 제출하여야 함. ※ 2개업체 이상의 설계사무소가 합동 또는 공동으로 작품을 제출할 경우에는 공동 응모자란에 기재함. 2014년 월 일 신청인 (대표자) 인 경상북도 안동의료원장 귀하
				절취선
설계경기(현상설계) 응모신청 접수증
※접수번호
설계사무소명					전 화 번 호
대표자(건축사)					주민등록번호
접수인 : (인)

설계경기 서면 질의서
접수번호
업체명 (건축사)		대표자	(인)
소재지		전화번호 (FAX번호)
		E-mail
질 의 내 용
※ 질의 회신내용은 서면 통보 경상북도 안동의료원장 귀하

공동응모 대표자 선임계

경상북도 안동의료원에서 시행하는 건강증진센터 신축 설계경기(현상설계)에 공동응모함에 있어 아래와 같이 대표자를 선임하고 설계경기에 관한 모든 권한을 공동응모 대표자에게 위임합니다.

○ 공동응모 대표업체

업체명 :                    (전화번호)

대표자 :

소재지 :

2014.    .    .

<공동응모 구성원>

1. 업체명 :          (전화번호)           대표자 :          (인)

소재지 :

2. 업체명 :           (전화번호)          대표자 :          (인)

소재지 :

3. 업체명 :           (전화번호)          대표자 :          (인)

소재지 :

※  하나의 설계사무소에 대표 건축사가 2인 이상 있거나 2개 업체 이상의 설계사무소가 합동으로 작품을 제출 시 한사람의 대표자를 선임해야 함

서   약   서

본인은 경상북도안동의료원에서 시행하는 건강증진센터 신축 설계경기(현상설계)에 응모함에 있어 제출서류 전반에 대한 허위기재 및 불공정행위 등으로 인하여 발생되는 어떠한 불이익 처분에도 하등의 이의를 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

2014.   .   .

○ (공동)응모업체 대표

주  소 :

업체명 :

대표자 :                 (인)

○ (공동)응모업체 구성원1

주  소 :

업체명 :

대표자 :                 (인)

○ (공동)응모업체 구성원2

주  소 :

업체명 :

대표자 :                 (인)

경상북도 안동의료원장 귀하

설계경기(현상설계) 응모작품 제출서
접수번호
대 표 설계사무소	업체명 (건축사)		주민등록번호
	소재지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
공동응모 설계사무소	업체명 (건축사)		주민등록번호
	소재지		전화번호 (FAX번호)
			E-mail 주소
경상북도 안동의료원에서 주최하는 건강증진센터 신축 설계경기(현상설계)에 응모하고자 첨부와 같이 응모작품을 제출합니다. 첨부 1) 심사용 도판 3매. 2) 설계설명서 15부. 2014. . . 제출자 : (인) 경상북도 안동의료원장 귀하

----------------------------------  절    취    선  --------------------------------------

설계경기(현상설계) 응모작품 접수증
접 수 번 호			접 수 인
설계사무소명
대 표 자 (건 축 사)
발 주 기 관	기 관 명
	주 소
	전화번호 (FAX)
	홈페이지